## T A F
Technische Angaben über Feuerungsanlagen
Die Feuerungsanlage wird errichtet
a) |  | als verfahrensfreie Baumaßnahme § 50 Abs. 1 LBO i.V. mit Anhang Nr. 19
Dieser Vordruck muss mindestens 10 Tage vor Beginn der Ausführung dem Bezirksschornsteinfegermeister
vorgelegt werden
b) |  | als Bestandteil eines kenntnisgabepflichtigen Bauvorhabens nach § 51 LBO.
Dieser Vordruck muss spätestens vor Baubeginn dem Bezirksschornsteinfegermeister vorgelegt werden.
c) |  | als Bestandteil eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens nach § 49 LBO.
Dieser Vordruck ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der Gemeinde einzureichen.
1. | Bauherr
Name, Vorname bzw. Firma 1), Anschrift, Telefon 2)
2. | Baugrundstück
Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück, Straße, Haus-Nr.
3. | Bauvorhaben
kurze Bezeichnung
Installation:
4. | Abgasanlagen Für jede Abgasleitung / Schornstein ist ein eigener Vordruck zu verwenden.
7
7 | Schornstein (wenn geeignet, für Abgase aller Brennstoffe zulässig)
Schornstein einschalig
|  | aus Mauersteinen |  |  |  |  | aus Formstücken |  |  |  |  | aus Formstücken mit
[7 empty] | nach DIN 18150 |  |  |  |  | Zulassungs-Nr.
Schornstein für verminderte Anforderungen
|  | nach DIN 18160 Teil 1 | [9 empty] | aus Formteilen mit
Zulassungs-Nr.
| Schornstein mehrschalig | [10 empty] | feuchteunempfindlich
| Innenschale |  |  |  | mineralisch |  |  |  | Metall |  |  | mit allgem. baurechtl.
Zulassung-Nr.
Schornstein in Sonderausführung
Beschreibung liegt bei (Z.B. Schornsteine nach DIN 4133 oder 1056)
| 1) bitte Ansprechpartner anführen | [6 empty] | 2) | Angaben freiwillig
4. Ergänzungslieferung Dezember 1996
4.2. | Abgasleitung (nur zulässig für Abgase aus Öl- oder Gasfeuerstätten)
| Stahl |  |  |  |  | Aluminium |  |  |  |  | PVDF
Material
| PPS |  |  |  |  | Glas |  |  |  |  | anderer Baustoff
| Typ A 80°C |  |  |  |  | Typ B 120°C |  |  |  |  | Typ C 160°C |  |  |  |  | Typ |  |  |  | C°
Hersteller | [9 empty] | mit allgem. baurechtlicher Zulassungs-Nr.
Schacht
| L 30 |  |  |  |  | F 30 |  |  |  |  | L 90 |  |  |  |  | F 90
Lichte Weite | [5 empty] | cm Ø oder | [5 empty] | cm x cm aus:
4.3. | Luft-Abgas-System (LAS)
Hersteller | [11 empty] | Zulassungs-Nr.
4.4. | Querschnittsverminderung
Einbau eines | [13 empty] | feuchteunempfindlich
mit einem lichten Querschnitt von | [13 empty] | m. allgem. baurechtl.
Zulassungs-Nr.
Vorhandener Schacht, | [12 empty] | Querschnitt
Material
5. Querschnittsermittlung
| nach Herstellerangaben | [6 empty] | nach DIN 4705 teil 1,2 oder 3 | [7 empty] | Berechnung liegt vor
Lichte Weite der Abgasleitung/ des Schornsteins | [11 empty] | cm | Ø | oder | [5 empty] | cm x cm
Wirksame Höhe=Höhe über dem Anschluss der obersten Feuerstätte | [19 empty] | m
Wärmedurchlasswiderstandsgruppe nach DIN 18160 | [10 empty] | I |  | II |  | IIa |  | III |  | IV
6. Feuerstätten
Feuerstätte Nr. |  |  | Aufstellraum, Geschoss, Rauminhalt in m3 | [6 empty] | Art (vgl. An- |  |  | Brennstoff |  |  | Abgastem- |  | Nennwärmeleistung in kW oder
[10 empty] | gaben in 7) | [5 empty] | peratur °C |  | Feuerraumöffnung in cm2
1
2
3
7. Art der Feuerstätte
1. Feuerstätte mit Gebläsebrenner | [10 empty] | 6. Heizeinsatz, Kaminkassette nach DIN 18895
2. Feuerstätte mit Verdampfungsbrenner | [10 empty] | 7. Feuerstätte für feste Brennstoffe oder Kaminofen n. DIN 18891 Bauart 1
3. Gasfeuerstätte mit Strömungssicherung | [10 empty] | 8. Brennwertfeuerstätte
4. raumluftunabhängige Feuerstätte | [10 empty] | 9. Sonderfeuerstätte nach DIN 18160
5. offener Kamin oder Kaminofen nach DIN 18891 Bauart 2 | [10 empty] | 10. Kesselkombination
8. Lüftungseinrichtungen | [9 empty] | (keine Angaben notwendig bei Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 35 kW
wenn Raumgröße oder Lüftungsverbund mit angrenzenden Raum ausreicht)
Lüftung des Heizraumes/Aufstellraums
durch Zuluftöffnung, cm2 | [5 empty] | durch Zuluftleitung, cm2 | [5 empty] | durch Abluftöffnung, cm2 | [5 empty] | durch Abluftschacht, cm2
Datum, Unterschrift
Bauherr
Datum, Unterschrift
Planverfasser/
Fachplaner/
Fachunternehmen
Note on E133: nur handschriftlich
Note on E138: nur handschriftlich